문서번호	정수시설과-5819
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제		代신왕근	06/26
			代김영제
협 조

『광암아리수정수센터 2024년 상반기』

시설물 정기안전점검 추진 계획

2024.  06.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암아리수정수센터 2024년 상반기』

시설물 정기안전점검 추진 계획

광암아리수정수센터장: 최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370 담당 : 성민제☎5383

"시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 의거 우리 정수센터 시설물에 대한 2024년 상반기 정기안전점검을 실시하여 재해·재난  예방 및 안정적인 아리수 생산‧공급에 만전을 기하고자 함.

1		추진 개요

□ 관련 근거

ㅇ「시설물의 안전및 유지관리에 관한 특별법 제6조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립.시행

- 안전점검의 실시 등(정기안전점검 및 정밀안전점검)

ㅇ 2024년 광암아리수정수센터 취·정수장 시설물 안전점검및 유지관리계획

- 정수시설과-1543(2024.02.15.)

□ 시설 현황

구 분		정수시설	취수시설
위 치		하남시 서하남로 293 (면적 : 206,693㎡)	․원수공급 : 팔당1취수장 ․관리주체 : 한국수자원공사 팔당권 관리단 ․위 치 : 경기도 하남시 배알미길 82
시설 용량	표준처리	40만톤/일
	고도처리	25만톤/일

2		안전점검의 종류 및 시행 현황

□ 안전점검 종류 및 방법(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법)

ㅇ 정기안전점검 : 6개월에 1회 이상 점검(자체 시행)

- 방 법 : 시설물의 손상 및 취약점 등 육안점검 시행

- 규 정 : 시특법에 따라 관리주체 또는 외부전문가 시행

※ 재난위험시설로 지정될 시 매월 1회 이상 실시(재난 및 안전관리 기본법)

ㅇ 정밀안전점검 : 2년에 1회 이상 점검(‘21년 시행 완료, 전문업체)

- 방 법 : 육안 및 점검기구, 기계 장비로 점검 시행

- 규 정 : 시특법에 따라 주기적으로 외부전문가 시행

ㅇ 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상 진단(‘23년 시행 완료, 전문업체)

- 방 법 : 안전진단장비 등을 이용하여 시설물의 상태 및 안전성 진단 시행

- 규 정 : 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 주기적으로 외부전문가 시행

□ 정기안전점검 시행 현황(최근 4년)

연번	연 도	시작일	점검진단기관	점검결과
1	2020년	상반기 : 06.08~06.12	관리주체	이상없음
2		하반기 : 12.21~12.24	관리주체	이상없음
3	2021년	상반기 : 06.22~06.25	관리주체	이상없음
4		하반기 : 03.11~12.20	정밀안전점검 용역 대체	B등급
5	2022년	상반기 : 06.07~06.13	관리주체	이상없음
6		하반기 : 12.12~12.16	관리주체	이상없음
7	2023년	상반기 : 06.19~06.23	관리주체	이상없음
8		하반기 : 12.12~12.16	정밀안전진단 용역 대체	B등급

3		2024년 상반기 정기안전점검 계획

□ 정기안전점검 개요

ㅇ 점검대상

- 토목․건축 시설물, 도․송수관로, 기전 시설물, 약품관련 설비 등

구 분	시 설 물 명	시설물현황	점 검 항 목
시설물안전법상 제1종 시설물	정수장시설물	붙임 참조	물리적·기능적 결함 구조적 안정성 점검

ㅇ 점검기간 :‘24. 06. 26. ∼ 06. 28.

ㅇ 점 검 자 : 신왕근, 성민제

ㅇ 점검방법

- 정밀안전진단 용역(2023. 12.) 결과,“B등급(양호)”으로 판정되어 시설물의 기능 및 사용상 문제가 없는 것으로 판단되므로

- 현장 육안검사 및 간단한 도구를 이용한 자체점검 실시

- 육안검사 수준의 점검으로 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 관찰

4		조치 계획

□ 점검결과 지적사항에 대한 조치 이행

ㅇ 경미한 사항은 분야별로 신속히 조치

ㅇ 보수예산 필요시 자체 예산확보 후 조치(부족예산은 본부 배정 요청)

□ 점검자료는 FMS(시설물통합정보관리시스템) 입력 및 관리

ㅇ 점검결과 및 보수‧보강 결과는 FMS에 입력하여 상태평가 및 안전관리 자료로 활용

붙  임  1. 정기안전점검 결과 보고서(양식) 1부.

2. 점검대상 시설물 현황 1부. 끝.