문서번호	급수운영과-9422
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	06/26
			代김윤환
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2024-01번)

2024. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 풍수해 대비 배수지 현장점검을 시행한 바, 잡초가 무성하므로 제초작업을 시행하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고 자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	수량 (㎡)	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	낙성대동	산53-3	낙성대배수지	1476	배수지 및 가압장 주변 잡초 무성	제초작업 시행
2	금천구	독산동	산118-4	금천배수지	952	배수지 및 가압장 주변 잡초 무성	제초작업 시행
3	금천구	독산3동	산10-2	독산배수지	1500	배수지 및 가압장 주변 잡초 무성	제초작업시행 (철망안 칡넝쿨 제거 포함)
4	관악구	삼성동	336-8	신림6배수지	59	배수지 주변 잡초 무성 CCTV 가림	제초작업 시행
5	관악구	은천동	산151-15	장군봉배수지	148	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
6	관악구	봉천동	1718-9	국사봉배수지	450	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
7	관악구	인헌동	산17-3	봉천11소배수지	193	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
8	관악구	대학동	산68-3	신림9배수지	403	배수지 주변 잡초 무성 CCTV 가림	제초작업 시행
9	관악구	서림동	산1-254	신림2배수지	87	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
10	관악구	남현동	산57-44	남현배수지	506	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
11	관악구	삼성동	1713-6	신림2-1배수지	44	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
12	동작구	사당동	산32-85	봉천6-2배수지	204	배수지 주변 잡초 무성 CCTV 가림	제초작업 시행
13	관악구	인헌동	산3-8	봉천11대배수지	387	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행
14	관악구	미성동	산117	선우배수지	121	풍수해대비 합동 점검시 잡초 무성	제초작업 시행

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2024년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[부림기업 대표 신현모]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 배수지 제초작업 14개소

나. 작업기간 : 2024. 06. 24. ~ 2024. 07. 08.

다. 소요예산 : 5,000천원 (배수지 수선유지비, 환경정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2024-01) 1부.  끝.