아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(광진구 자양동 13-53 외 1필지)

1. 건축과-183775(2024. 6. 20.)호와 관련입니다.

2. 귀 구 관내 ******************* 건축허가 신청에 따른 상수도 분야 협의에 대하여 아래와 같이 회신하니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: *******************

나. 건축규모: *******************

다. 건축용도: ***********

라. 회신내용

1) 5층까지 배수관 수압으로 순직결급수 가능함.

2) 수도 인입급수관은 **************으로 옥내급수관은 그 이상으로 설치하여야 함.

3) 수도법 제15조에 의거 절수설비 설치 의무대상으로 절수설비(기기) 설치하여야 하며, 사용승인전 '절수설비 설치 확인서'(환경표지인증서 또는 시험성적서, 설치현장사진 첨부)를 필히 제출하여야 하며, 미설치시 설치 이행 명령 및 과태료 부과될 수 있음.

4) 수도계량기 인입은 대지경계선에서 3m이내로 설치 공간 확보하여야 하며, 주차장 내 수도계량기 설치시 지속적인 하중으로 파손 우려가 있으므로, 훼손 및 파손의 우려가 없는 적정 공간을 선정하여야 함.

5) 급수공사시「서울시 수도 조례」제7조 공사비 및 「서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례」제4조1항에 따라 원인자부담금 부과할 예정이며,

6) 건물 신축에 따른‘ 급수협의 조건’확인, 준수하여 이행시 급수 공급 가능함.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설치 관련자료(설치 확인서 포함) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강윤구		급수운영팀장	代김미승		급수운영과장	06/26
신근호
협조자
시행	급수운영과-12789	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(6)