문서번호	목동사업과-6173
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동운동장관리팀장	목동사업과장
박은주		代김수미	06/26
			代윤미란
협조	주무관		고무근
	주무관		박현근

2024년 상반기 정기하자 검사 (소방분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(목동사업과)

2024년 상반기 정기하자 검사(소방분야)

□ 2024년 정기하자검사 대상 :  3건

○ 정기 하자검사조서 작성 :   3건

□ 하자검사조서 :  3건

사 업 명	****************************
계 약 자	******************************
준 공 금 액	*****************************
준 공 검 사 일 자	2023. 4. 3.
하자담보 책임기간	2023. 4. 4. ∼ 2025. 4. 3.
하 자 검 사 일	2024. 6. 26.
사 업 개 요	목동운동장 화재예방 관리시스템 구매설치 ( 감지기, 중계기 설치 등)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	*******************************
계 약 자	*************
준 공 금 액	***********************************
준 공 검 사 일 자	2023. 12. 20.
하자담보 책임기간	2023. 12. 21. ∼ 2026. 12. 20.
하 자 검 사 일	2024. 6. 26.
사 업 개 요	목동야구장 소방설비(유무선 자동화재탐지설비) 제조 구매 (감지기, 중계기, 수신기 설치 등)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	***************************
계 약 자	*****************
준 공 금 액	********************************
준 공 검 사 일 자	2023. 12. 21.
하자담보 책임기간	2023. 12. 22. ∼ 2025. 12. 21.
하 자 검 사 일	2024. 6. 26.
사 업 개 요	목동야구장 소방설비(유무선 자동화재탐지설비) 공사 (감지기, 중계기 등 설치 및 소방간선공사)
검 사 결 과	이상 없음

위 공사완료 사항에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2024년 6월 26일
검 사 자	목동사업	과	지방공업주사보	성명	고무근
검 사 자	목동사업	과	지방공업서기	성명	박현근