문서번호	급수운영과-9975
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
양재덕		06/26
		이규희
협조
	공무직		최윤숙

2024년 3차 GIS 시설자료 표본점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

2024년 3차

GIS 시설자료 표본 점검 결과 보고

상수도공사(단가계약) 정산시행에 따른 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도

표본 점검 시행 후 결과를 보고함

※ 관련근거: 상수도 GIS 업무지침(공간정보과-806(2016. 1. 28.)호)

□ 점검 내용

○ 대 상

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 입력 대상의 5% 이상 현장 표본 조사

※ 보호통뚜껑, 앵글밸브, 철개교체, 불용관 정비 등은 샘플점검에서 제외

○ 점검기간: 2024. 6. 17.~6. 26.

○ 점 검 자: 양재덕, 최윤숙, 각 현장 장대리인

□ 점검 결과

************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************

- 보호통 위치 표시 부적정 : 현장설치 방향과 맞지않게 표시

- 기준점 부적정 : GIS 도면과 일치하지 않은 지형을 이용

※ 적정 기준:  측량 허용한도 기준의 ±20㎝

□ 조치사항

○ 시설자료(현장조사서) 작성방법 현장에서 교육 실시

○ 측량 허용한도 기준초과된 현장조사서는 재작성하여 기한내 제출토록 요구

- 제출기한: 2024. 7. 2.(화)

붙임  1. GIS 시설자료 샘플점검 내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서)  각 1부.  끝.