문서번호	급수운영과-9423
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	06/26
			代김윤환
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(시설물보수 2024-02번)

2024. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 풍수해 대비 본부 합동점검 시 지적사항에 대하여 배수지 환경정비를 시행하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고 자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	서림동	산1-254	신림2배수지	관랑실 내 배관 부식 심각 공사요청(시설관리과-4712)	배관 도색
2	관악구	봉천동	1718-9	국사봉배수지	계단 안전난간 부식	안전난간도색
3	관악구	남현동	산57-44	남현배수지	옥외 배수로 침하 및 균열로 밸브실에 빗물 유입	배수로 정비요망
4	관악구	낙성대동	산53-3	낙성대배수지	배수지내 고사목 2그루 발생	고사목 처리요망
5	관악구	낙성대동	산53-3	낙성대배수지	배수로에 소나무 낙엽 쌓임	배수로 청소요망
6	금천구	독산3동	산10-2	독산배수지	항출입구 처마 낙엽청소	처마 및 지붕 청소 요망
7	금천구	독산3동	산10-2	독산배수지	나무 폐기 상태 불량	환경정비 요망

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2024년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[부림기업 대표 신현모]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 배수지 환경정비 7개소

나. 작업기간 : 2024. 06. 27. ~ 2024. 07. 28.

다. 소요예산 : 30,000천원 (배수지 수선유지비, 환경정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2024-02) 1부.  끝.