아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	(보라매)승강기 안전검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 운영1과-4288(2024.4.8.)호『시민안전체험관(보라매)승강기 안전검사 수수료 납부』

나. 운영1과-6097(2024.5.23.)호『준공검사(감독)조서(보라매 승강기 안전검사)』

다. 운영1과-6754(2024.6.11.)호『시민안전체험관(보라매)에스컬레이터 보수 계획』

라. 운영1과-6886(2024.6.13.)호『(보라매)에스컬레이터 보수 용역계약 체결보고』

마. 운영1과-7124(2024.6.18.)호『준공검사(감독)조서(보라매 에스컬레이터 보수)』

2. 보라매안전체험관에서 운영중인 에스컬레이터에 대한 안전검사(`24.5.13.실시) 결과,

'조건부 합격'판정을 받은 에스컬레이터에 대한 최종 검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 조건부 합격 판정 에스컬레이터 2대(1,3호기)

나. 조치내용: 발판 스텝롤러 교체(***************) ****************

다. 결    과: 조건후합격****************

붙임  승강기 안전검사 결과서 1부.  끝.

소방장	김기두		행정팀장	조민정		운영1과장	전결 06/26
代조민정
협조자
시행	운영1과-7513	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16, 보라매안전체험관 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4124	/전송	02-2027-4169	/	kkd2709@seoul.go.kr	/	부분공개(5)