아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 여름철 소방청사 에너지 절약 이행 철저 알림

1. 녹색에너지과-15139(2024.6.21.)호「2024년 여름철 공공기관 에너지이용 합리화 추진방안 이행 요청」과 관련입니다.

2. 전력수급 대책으로 2024년도 여름철 공공기관 에너지이용 합리화 추진방안을 알리니 각 부서에서는 소방청사 에너지 절약에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◈ 여름철 소방청사 에너지 절약 이행 주요 내용

가. 소방청사 실내 평균온도 26℃ 이상으로 유지 (전력수급 위기 시 28℃ 상향 예정)

- 실외 온도 30℃ 이상 시 냉방기 운영 및 퇴실 후 전기 기기 전원 차단

나. 청사 내 복도 조명 50% 이상 소등

- 소방청사 사인간판 등 심야시간(23:00~익일 일출시) 사용제한

다. 냉방기 운휴 시행 [*피크시간대(16:30~17:00) 30분간 운휴]

- 전력피크 예상주간(7월2주~8월2주) 냉방기 정지 또는 부하 최소화 시행

3. 행정사항

가. 각 부서(안전센터)에서는 점검항목 및 유의사항을 확인하시기 바라며,

나. 자체 불시 점검 기간 중 ('24. 7. 15. ~ 8. 16.) 지적 사례가 없도록 주의하시기 바랍니다.

붙임 공공기관 에너지이용 합리화 추진방안 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 수궁119안전센터장, 고척119안전센터장, 구로119안전센터장, 신도림119안전센터장, 공단119안전센터장
소방장	이진주		장비회계팀장	임영운		소방행정과장	전결 06/27
김동욱
협조자
시행	소방행정과-7165	(	2024. 6. 27.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 소방행정과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6223	/전송	02-2616-1919	/	thqkd7975@seoul.go.kr	/	부분공개(7)