문서번호	시설과-2551
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
정은혜		代김성득	06/27
			이정환
협 조

공원등 설치 민원 처리 보고

2024. 6. 26.

중부공원여가센터

(시설과)

공원등 설치 민원 처리 보고

공원등 설치와 관련된 민원을 검토하여 설치하고자 하였으나 내부 사정으로 인해 민원 처리를 변경하고자 합니다.

Ⅰ		추 진 경 위

□ 민원(*********************)-*********에 위치한 매봉산 성곽 방향 계단길에 공원등 설치 요청 민원 제기

□ *********************와 관련하여 6월 말까지 설치 완료하겠다는 민원 답변

Ⅱ		문 제 점

□ 현장조사 결과 위치상 한전 라인과 1km이상 떨어져 있어 전기 인입이 곤란하다고 판단되고, 또한 대안으로 반얀트리 호텔 측 전기 사용 협조가 필요하나 사실상 협조 불가함

Ⅲ		대책 및 검토내용

□ 1안: 태양광을 설치하여 발전된 전기를 공원등으로 사용

- 위치 사정상 일조량이 부족하여 생산된 전기량을 확보하기 어려움

□ 2안: 형광 테이프를 설치하여 계단길 시인성을 확보

- 구매가 설치가 용이하고, 시인성 등 효율성이 높음.

Ⅳ		검토안 및 조치결과

□ 대책안을 검토한 결과, 2안으로 채택하여 조치 완료함

계단길 형광 테이프 부착 작업 전후 사진

끝.