문서번호	정수과-6308
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김효민		代홍기웅	06/27
			김민섭
협조

3정수지 청소작업 관련

밀폐공간작업 허가 실시

2024. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

밀폐공간 작업 허가서
관리번호	**********2						****		***
신 청 인	***************************************************************
작업수행일시	***************************************								*****	********
작업 내용	*******
업 체 명	*************			***********			***		***	***	***
				*******			**************************
위 공간에서의 작업을 다음의 조건 하에서만 허가함.
확 인 항 목									해당여부	확인결과	개선조치
*******************									**
***********************									**
**************************									**
****************									**
*********************									**
*******************									**
**************									**
*************									**
*****************									**
************************									**
*************									**
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		작업을 시작할 때 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
측정 물질명		측정농도			측정일시	측정장소			허가기준 공기농도 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
******		*****			*****	*******
******		*****			*****	*
특별조치 필요사항			- 작업시작 직전 산소농도 측정 실시
작업 허가자			*****************************************

붙임 1. 밀폐공간작업 사전허가서 1부

2. 산소농도측정사진 1부.  끝.