문서번호	정수시설과-7129
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		代전준원	06/28
			代김영준
협 조
	행정관리과장			代홍기석
	정수과장			代강광영

2024년 상반기 하자검사 결과 보고

2024. 6.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

2024년 상반기 하자검사 결과 보고

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사후 하자기간 내의 기계, 전기, 수질(운영) 및 시설공사(사업)에 대하여 ‘24년 상반기 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고드림

목 적

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사 후 하자기간 내의 기전, 수질(운영), 시설공사건에 대하여 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

점검 개요

점검기간 : 2024. 6. 10. ~  6. 28.

점검대상 : 총 124건(세부내역 붙임참조)

점검방법 : 현장 점검

검 사 자 : 분야별 담당직원

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	전준원
		지방공업주사보	이은주
		지방공업주사보	박지윤
		지방공업서기	양재원
	전기	지방공업주사	전진호
		지방공업주사보	김정현
		지방공업주사보	박용준
		지방공업서기	박택진
	시설	지방시설주사	정연준
		지방시설주사	박상현
		지방시설주사보	박성택
	수질,기타	지방공업연구사	정일용
		지방공업주사보	김종호
		전문경력관	김정용
		지방공업주사보	김장군

점검 내용

‘24년 상반기 하자검사 건(124건)에 대하여 분야별 현장점검 실시

- 관리본관 샤워실 및 화장실 보수공사 외 123건

점검 결과

관리본관 샤워실 및 화장실 보수공사 외 123건에 대하여 하자검사를 실시한 바, 특이사항 없음

추후 지속적으로 하자발생 점검 실시

행정 사항

하자보수 총괄담당(정수시설과)

- 하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리

공사담당자

- 위 하자 사항에 대하여 해당 부서는 후속 조치 시행

- 새롭게 발생되는 하자는 해당 계약상대자에게 신속히 보수요청

붙임  1. 하자검사 대상(관리대장) 1부.

2. 하자검사조서(사본) 각 1부.

3. 검사 사진 1부.  끝.