문서번호	정수시설과-1746
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		함태광	06/28
			김재웅
협 조
	주무관			강석윤
	주무관			노성제
	안전관리팀장			이용성
	주무관			노운학

2024년 상반기 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 상반기 정기 하자검사 결과 보고

지방계약법 시행령 제70조 제1항에 따라 하자담보책임 기간 중인 공사, 물품에 대하여 정기 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ 개    요

□ 근    거

ㅇ 지방계약법 시행령 제70조(하자검사)

– 연 2회 이상 정기적으로 하자검사(제1항)

– 하자검사 조서 작성[계약금액 3천만원 이하 생략 가능](제3항)

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 9장 11절

– 연 2회 이상 정기적으로 하자검사

□ 대    상

ㅇ 총 78건

‘24년 5월 말 현재(단위: 건)

구 분	계	'24	'23	'22	'21	'20	'15 (재건설 및 고도)
계	78	14	34	20	8	1	1
공 사	30	1	12	8	7	1	1
물 품	48	13	22	12	1	–	–

□ 검 사 자

구 분	검 사 자	검사기간
기 계	강석윤, 김석규, 전경수	'24. 6. 10. ∼ 6. 28.
전 기	노성제, 박병석, 이윤헌
시 설	이용성, 노운학, 이희점, 정고은

Ⅱ 검사결과

□ 정수장 토목(건축), 기전시설물 정비공사(물품) 총 77건

ㅇ 이상없음

□ 재건설 및 고도정수처리 시설공사(붙임 현황 참조)

ㅇ '24년 하반기 1건 보수 예정

□ 행정사항

ㅇ 하자보수기간 중 하자가 발견된 경우 하자보수 조치

ㅇ 재건설 공사 하자보수 지속 추진

ㅇ 해당사업 담당자는 하자담보책임기간 만료 전 최종검사 시행

– 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중

붙 임  1. 2024년 상반기 정기 하자검사 결과 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.

3. 재건설공사 하자보수 현황 1부.  끝