아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	만리배수지 관련 소통회의 개최 결과에 따른 업무 협조 요청

1. 급수운영과-10471(2024. 6. 11.)호와 관련입니다.

2. 만리배수지의 체계적·효율적 관리를 위한 소통회의 협의사항 중 운휴 유량계 재가동 및 우리사업소 향후 정비계획을 알려드리오니 관련공사가 원활히 시행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 회의결과

1) 운휴 유량계(CB-16, CB-22) 재가동

2) 중블록 경계밸브 설치 및 수계 분리를 위한 관부설 정비 등

가) 중간밸브 설치(공덕동 1-53 일대) 및 분기밸브 조절 후 수계 분리 시 원활한 급수운영을 위한 배수관 연결(중부)(붙임 참조)

붙임  관련 도면 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	양동혁		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 06/28
代박상열
협조자
시행	급수운영과-11876	(	2024. 6. 28.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	dh22151@seoul.go.kr	/	부분공개(5)