문서번호	시설개선과-5941
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안영찬		박공성	06/28
			이균형
협조

제1,2수영장 여과기 순환배관 등 수리 계획

제1·2수영장 여과기 순환배관 등  수리 계획

2024. 6. 28.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1·2수영장 여과기 순환배관 등 수리 계획

제1·2수영장 다이빙풀 여과기 등 순환배관(200mm)및 급탕 라인의 배관 등이 장시간 사용에 누수가 발생되어 이를 긴급히 수리하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

시설명	규 격	단 위	수 량	비 고
제1수영장 다이빙풀	******	*	*	********
제2수영장 스쿠버풀	******	*	*	********

□ 문제점 및 검토의견

ㅇ 문제점

수리대상 시설물

- 제1수영장: 여과기 토출측 배관이 장기간 사용에 따른 진동 및                   노후로 연결부위 누수 등의 발생으로 교번 운전 불가

- 제2수영장: 급탕 공급용 배관이 멀티보일러 전용으로 설치 되어                  고장시 예비라인이 없어 운영이 불가능 하고 샤워장                  수전 등의 고장으로 민원 발생

ㅇ 검토의견

- 누수 등으로 인한 배관 교체 및 변경 부위가 많아 배관 및 기타

수리 부속의 교체를 요한 바, 전문업체에 의뢰하여 조치

· 여과기 순환배관 누수부위 수리 및 방진가대 설치 *****

· 급탕공급 예비라인 신설 ******************

· 샤워수전 교체 ****

□ 조치계획

ㅇ 금액이 소액이므로 수리업체에 의뢰 조치후 일상경비로 정산 하고      자 함.

- 대상업체: *****

- 소요예산: ******.  끝.