문서번호	운영과-6678
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
임정주		06/28
		정충구
협 조
	주무관			차현홍

2처리장 종침

지배수용 전동밸브 점검 계획

2024.  6.

중랑물재생센터

(운영과)

2처리장 종침

지배수용 전동밸브 점검 계획

2처러장 종침 지배수용 전동밸브 설치 후 설비의 고장을 예방하고 원활한 사용 및 시설의 안전을 위하여 납품업체에서 무상점검을 실시하고자 함.

□ 추진근거

○ 서울특별시 시설공사 하자관리 지원에 관한 조례 제5조(하자검사)

○ 전동조작기 무상점검 안내(운영과-6659, 2024.06.28.)

□ 점검대상

사 업 명		대상물품		수량	점검업체
제2처리장 종침 지배수용 전동밸브 구매	200A		32		뉴토크코리아(주)

※ 점검업체 전동조작기 납품업체

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2024.07.01 ~ 2024.07.15 (현장상황에다른 일정조정)

○ 점검내용 : 전동조작기 성능 및 이상여부 확인

○ 점검방법 : 체크리스트『붙임 1』에 따라 현장점검 실시 등

① 현장점검	⇒	② 확인점검	⇒	③ 결과보고
합동현장점검		지적사항 조치 등 확인		체크리스트 및 조치사항 등

- 납품업체 무상점검

○ 점검 후 결과보고 : 체크리스트 및 현장조치사항 등

□ 점검방법

○ 현장점검

- 외관(명판, 현장조작반, 누유여부 둥)

- 동작(수동운전, 현장운전, 원격운전 둥)

- 기타(내부전력, 계도신호, 접점, 권선저항 등)

○ 확인점검 : 지적 및 조치사항 등

○ 결과보고 : 체크리스트 및 개선사항 등

□ 추진일정

○ 2024.  7.   : 현장점검

○ 2024.  7.   : 결과보고

붙임  1. 전동기조작기 점검 리스트 1부.  끝.