문서번호	시설관리과-5088
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김형준		06/28
		소영신
협 조

자전거도로 태양광 표지판 보수 계획

2024.  6.

미래한강본부

[시설관리과]

자전거도로 태양광 표지판 보수 계획

한강공원 자전거도로에 설치되어 있는 태양광 교통표지판의 점등 여부를 전수 조사하고 미점등 교통표지판는 즉시 수리를 통해 야간 공원 이용자 안전편의를 제공하고자 함

□ 추진근거

❍ 한강기동(서부) 순찰반 환경순찰 보고(2024. 2. 13.)

❍ 한강기동(동부) 순찰반 환경순찰 보고(2024. 5. 29.)

□ 점검개요

❍ 위    치 : 11개 한강공원

❍ 점검일자 : 2024. 2. ~ 4.

❍ 점 검 자 : 한강기동순찰반(공공안전관) 8명

공원 회사명	소계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	여의도	양화	망원	난지	강서
에이엘테크	31	8	6	6	1	3	4	-	-	3	-
피 엘 티	8	-	-		1	-	-	1	1	4	1
합 계	39	8	6	6	2	3	4	1	1	7	1

❍ 점검내용

- 자전거도로 태양광 표지판 점등 여부 전수 조사

□ 점검결과

❍ 미점등 표지판 39개소 적출(에이엘 테크 31개소, 피엘티 8개소)

※ 상세내용(설치년도 등) 및 위치도 붙임파일 참조

□ 조치계획

❍ 수리대상 교통표지판(미점등) 39개소 중 하자보수기간(5년)이  경과된 2015~2018년 설치 표지판 34개소는 노후배터리 교환 및 회로 교체 등 보수 추진(2024. 6. ~ 7.)

- 제품별 특성을 고려 시 당초 시설 제작설치 업체 보수시행 필요

(에이엘 테크 26개, 피엘티 8개)

❍ 하자보수기간 미도래 표지판 5개소는 하자보수 처리

❍ 소요예산

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 자전거

도로 유지보수, 시설비 및 시설부대비

- 소요비용 : 12,000천원(에이엘테크 9,000천원, 피엘티 3,000천원)

□ 향후계획

❍ 태양광 표지판 추가 설치 시 효율적인 유지관리를 위해 호환 가능 제품 선정하여 설치 예정

붙임 : 상세내용 및 위치도 1부.  끝.