		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

고객번호	022017378	민원접수번호	0992024043875
수용가명	진선옥외 3명	신청일	2024.06.27.
주소	***********************************************
신청인	***	***	*************
현장방문일	2024.06.28. 09:30	현장출동자	오현모
입회자	진성옥	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	2.8kg/cm²
처리결과	소음방지 패드 삽입

주무관	서장원		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	06/28
代김윤환
협조자
시행	급수운영과-9521	(	2024. 6. 28.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4562	/전송	02-3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)