문서번호	정수시설과-5917
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제		代신왕근	06/28
			최철웅
협 조

『광암아리수정수센터 2024년 상반기』

시설물 정기안전점검 결과 보고

2024.  06.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암아리수정수센터 2024년 상반기』

시설물 정기안전점검 결과 보고

광암아리수정수센터장: 최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370 담당 : 성민제☎5383

"시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 의거 우리 정수센터 시설물에 대한 2024년 상반기 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

1		추진 개요

□ 관련 근거

ㅇ「시설물의 안전및 유지관리에 관한 특별법 제6조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립.시행

- 안전점검의 실시 등(정기안전점검 및 정밀안전점검)

ㅇ 2024년 광암아리수정수센터 취·정수장 시설물 안전점검및 유지관리계획

- 정수시설과-1543(2024.02.15.)

□ 시설 현황

****		****	****
******		************ ***************	******************** ***************************** ******************************
** **	****	******
	****	******

*

2		상반기 정기안전점검 개요

□ 정기안전점검 개요

ㅇ 점검대상

- 토목․건축 시설물, 도․송수관로 등

구 분	시 설 물 명	시설물현황	점 검 항 목
시설물안전법상 제1종 시설물	정수장시설물	붙임 참조	물리적·기능적 결함 구조적 안정성 점검

ㅇ 점검기간 : ‘24. 06. 26. ∼ 06. 28.

ㅇ 점 검 자 : 신왕근, 성민제

ㅇ 점검방법

- 관리주체가 점검반을 편성하여 현장 육안검사 및 간단한 도구를 이용한 자체점검 실시

- 육안검사 수준의 점검으로 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 관찰

3		상반기 정기안전점검 결과

□ 정기안전점검 실시결과 종합결론

ㅇ2024년 상반기 정기안전점검 실시결과 2023년 정밀안전진단시 확인된 손상물량과 큰 변동 사항은 없는 상태이며 정기안전점검시 확인된 손상은 경미한 손상 상태로 구조물의 안전성에는 문제가 없으며 주기적인 점검 및 진단을 통해 시설물의 안정적인 유지관리가 필요한 사항임

※ 자세한 점검결과는 붙임1.정기안전점검 결과보고서 참조

4		조치 계획

ㅇ*************************************************

**************************************

ㅇ******************************************************

붙임 : '24년 정기안전점검 결과 보고서 1부. 끝.