문서번호	재료연구과-5312
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
최재호	代변승헌	06/28
		안재찬
협 조
	주무관		채수환

'24년 상반기 표면분석실 운영 결과보고

2024. 06. 28. (금)

서울물연구원

(재료연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

ʹ24년 상반기 표면분석실 운영 결과보고

수도연구부장: 안재찬 ☎3146-1810  재료연구과장: 박영복 ☎1840  담당: 최재호, 채수환 ☎1842, 1845

'24년 상반기 표면분석실 운영 실적 결과를 보고함

▢ 보유장비 현황

ㅇ 주사전자현미경(SEM), X선 회절분석기(XRD)

주사전자현미경	X선 회절분석기

· SEM(Scanning Electron Microscopy): 시료에 전자선을 주사하여 시료 표면에서 발생하는 신호를 검출하고, 그 강도를 브라운관에 영상으로 표시하여 미세구조를 관찰하는 장치

· XRD(X-Ray Diffractometer): X선이 결정에 부딪혀 일으키는 고유의 회절각과 강도로 결정성 물질의 종류와 양을 알 수 있는 장치

▢ 추진 실적('24년 상반기)

ㅇ SEM: 23건, 78개 시료 분석

시 료		의뢰건	시료수	의뢰부서
외부 의뢰	고형물	2	5	강동(급수운영과)
	고형물	2	4	강동(행정지원과)
	고형물	1	6	동부(행정지원과)
	고형물	1	1	강남(행정지원과)
	고형물	3	8	암사(정수과)
물연구원	활성탄	4	27	물연구원(재료연구과)
	콜타르에나멜	2	2	물연구원(재료연구과)
	배수지 슬라임	2	10	물연구원(재료연구과)
	기타 고형물 등	6	15	물연구원(재료연구과)

ㅇ XRD: 4건, 10개 시료 분석

시료명		의뢰건	시료수	의뢰부서
외부의뢰	민원시료	1	1	강동(행정지원과)
물연구원	활성탄	2	8	물연구원(재료연구과)
	배수지 고형물	1	1	물연구원(재료연구과)

붙임  1. 외부의뢰시료 분석실적 1부.  끝.