문서번호	시설관리과-10824
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
오관균	김용섭	06/28
		권승계
협 조

순찰 일지

2024.6.28.

서부수도사업소

(시설관리과)

순찰일지

￭ 2024년 6월 28일 (금) (날씨 : 맑음)

￭ 순 찰 자 : 오관균, 심 강.

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)				은평구 관내 순찰 코스											적출내용			조치내용
C코스			송배수관		900				은평로 : 녹번동 48-5 ~ 녹번동 183											이상없음			없음
			〃		600				수색로 : 증산동 218-24 ~ 수색동 314-1											〃			〃
			〃		500				응암로 : 응암동 98-65 ~ 응암동 603-52											〃			〃
			〃		700				증산로 : 증산동 220-1 ~ 신사동 23-1											〃			〃
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸브류 & 밸브실 점검(적출 및 민원 : 침수 · 매몰 · 침하 · 누수 · 돌출 · 철개파손 · 소음 등)
구 분				밸브류(개소)													철개류(개소)
				계			제수변					공기변		퇴수변		기타	계				소형	중형				원형
점검		전 일		789			721					33		25		10	789				2	41				746
		금 일		12			6					2		4		0	12				0	0				12
		누 계		801			727					35		29		10	801				2	41				758
적출		전 일		3			1					0		0		2	61				0	4				57
		금 일		0			0					0		0		0	1				0	0				1
		누 계		3			1					0		0		2	62				0	4				58
밸브류 & 밸브실 점검 내역(금일)
위 치 (시설물번호)					시설물 내역									점검 사항					조치 내용					비 고
					변실 규격			변류
								구경		용도
********* **********					**			***		****				****					********					**
배수지 및 가압장 & 증압장 순찰
시설물명					구 분						용 량			순 찰 결 과							조치 내용				비 고
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치							공사내용		시공사 (연락처)			순 찰 결 과							조치내용
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록