문서번호	정수시설과-7197
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	07/01
	김영준

풍납취수장 염소실 압력계 점검결과 보고 [2차]

2024. 07

영등포아리수정수센터

【정수시설과】

풍납취수장 염소실 압력계 점검결과 보고 - 2차

고압가스 안전관리법에 의거 액체염소설비의 압력계에 대해

표준압력계와 성능을 비교·점검하여 염소실 안전관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 관련근거

- 고압가스안전관리법 제4조제4항 및 동법 시행규칙 제8조1항4호, 제47조         별표8 고압가스 저장.사용의 시설.기술.검사기준 1,나),2,나)

▣ 점검대상 : 염소저장실 고압배관 압력계 1호라인,2호라인

▣ 점검일시 : 2024년 06월 19일 화요일

▣ 점검장소 : 풍납취수장 염소저장실

▣ 점 검 자 : *****************

▣ 확 인 자 : ***

▣ 점검방법

- ㈜동방수기 보유 표준 염소용 압력계로 압력을 측정하여, 기존 압력계에         측정된 값과 비교하여 이상 유무 확인

▣ 점검결과

구분		설치압력계 측정값	표준압력계 측정값	압력오차	점검결과 (±5%이내여부)
염소 저장실	1호라인 압력계	********	********	*********	**
	2호라인 압력계	********	********	********	**

붙임  1. 「2024년 풍납취수장」 염소가스배관 표준압력계 기능검사 계획 1부.

2. 표준압력계 점검 결과 보고서-06월 1부.  끝.