문서번호	정수과-6704
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최민욱		代서홍교	07/01
			강승곤
협조

2024년 ISO 22000 내부심사 결과보고

2024년 ISO 22000 내부심사 결과보고

2024. 6. 28.(금)

암사아리수정수센터

(정   수   과)

2024년 ISO 22000 내부심사 결과보고

암사정수센터소장 : 강승곤 ☎3146-5701 정수과장 : 이철재 ☎5740 담당 : 최민욱 ☎5727

ISO 22000(식품안전경영시스템) 적합 운영여부 확인 및 정수공정 문제점 파악⋅개선사항 도출을 위한 내부심사하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ ISO 22000 규격 P904 “안전 내부심사 절차서”

- 정수공정 ISO 22000 규격 적합 운영 여부를 내부직원이 심사

ㅇ 24년 ISO 22000 내부심사 추진계획(정수과-6548, ’24.6.27.)

- 각과 내부심사 요원 교차 점검 및 체크리스트 작성을 통한 운영상태 확인

□ 심사개요

ㅇ 심사일시 : 2024.6.28.(금) 09:30 ~ 15:30

ㅇ 심사장소 : 2층 소회의실 및 현장(여과지, 응집⋅침전지, 실험실 등)

ㅇ 심 사 원 : 4명【팀장 : 공정총괄, 팀원 : 3명(각과 ISO 담당 1명】

******************************************************

※ 상기 내부 심사원 3명은 “자격관리 절차서(P703)” 및 “안전 내부심사 절차서(P904)”에 따른 역량(상수도 분야 직무교육 35시간 이수) 충족

ㅇ 심사방법

- 각과 ISO 22000 담당으로 심사반 편성 과별 교차 심사

- 내부심사 체크리스트 작성 및 현장 점검을 통한 운영실태 전반 확인

ㅇ 심사내용

□ ISO 22000 규격 요구사항 체크리스트 작성을 통한 준수여부 확인

□ 이해관계자 요구사항 파악, 리스크 및 기회 평가 실시

□ 2023년도 갱신심사 권고사항 확인 및 조치사항 이행상태 확인

□ 심사결과

□ ISO 22000 규격 적정 준수

- 체크리스트 작성결과 규격 요규사항 전반 적절하게 운영되고 있음

- 다만 최신 법령, 설비 현황 반영한 표준문서 지속개선 및 제본화 등 필요

- 식품경영시스템에 대한 직원 관심 및 이해도 증진을 위한 소통(교육) 필요

※ 상세 심사내역 붙임 1 체크리스트 참조

□ 요구사항 파악 및 리스크⋅기회평가 실시

- (요구사항) 시설청소원 공무직 인력 보충 등 ⇨ 추가채용⋅용역 추진 장기검토 필요 -(리스크 평가) 활성탄 유입거름망 막힘 현상 ⇨ 자동 세척 시스템 도입으로 안정적 공정관리

□ 권고사항 이행상태 평가

연 번	권고사항	조치결과
공통 1	외부적 리스크 도출 및 대응계획을 통한 효과적 운영 필요	리스크 분석 실시 및 대응방안 모색
공통 2	모의퇴수 훈련을 통해 사전 시나리오 마련하여 사고 사전 예방	시나리오 문서화 및 훈련 실시 예정(7.3.)
공통 3	개정 절차서 서및 지침서 내부 직원 교육	교육 실시
공통 4	수질자동측정기 등 계측설비 정기적 검교정이 필요	기기 별 이력관리 실시
암사 1	절차서 지침서 내 비밀번호 별도 대장 관리 필요	매뉴얼 개정에 반영

□ 향후계획

ㅇ 인사이동에 따른 ISO 22000 직원교육	'24.7월

ㅇ '24년 운영실적 경영평가	'25.1월

붙임 1. 내부심사 체크리스트 1부.
2. 이해관계자 요구사항 파악표 및 리스크⋅기회평가표 각 1부. 끝.