		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030348515	민원접수번호	1012024032501
수용가명	***	신청일	2024.07.01.
주소	***********************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	*******	구경	****
최초개전일	***********	기물번호	**************
현장방문일	*****************	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	**
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.0kg/cm² / SSP
처리결과	현장확인 결과 내부 수도공사를 위하여 긴급히 앵글밸브 교체가 필요한 실정이기에 누수복구 업체에 이첩하여 처리 하고자 함

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	최성현		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	07/01
성기옥
협조자
시행	급수운영과-10300	(	2024. 7. 1.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(6)