아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방활동자료조사 보고(2024-06-27)N.OOOOOO

< 소방활동 자료조사 보고 >

◆ 대  상 :**************************************

◆ 조사자 : 마포소방서/서교119안전센터 *******

◆ 작성일 : 20240618

◆ 일반현황

- 취약장소 : 지하2층 방탈출카페

- 특이사항 : 지하1층 사무실내 화재수신기 설치됨

- 본서와의거리 : 1.5km,  119안전센터와의 거리1.1km

- 최단119안전센터이름 : 서교119안전센터 거리0.8km

◆ 조사내용/조사결과

- 소방시설활용여건(소방활동설비)

ㆍ내용/결과 : - 소방시설송수구 A면 설치됨

- 지하2층 소방펌프실 설치됨

- 지하1층 사무실내 화재수신기 설치됨

- 비상용승강기 및 피난설비 활용 장애요인

ㆍ내용/결과 : - 일반용승강기 1대 설치됨

- 지상층 피난계단 1개소 설치됨 (지하층은 2개소)

- 소방차 긴급통행 등 소방활동 장애요인

ㆍ내용/결과 : - 경사진 골목길에 위치하여 특수차량 진입 어렵고,

불법 주정차 빈번한 곳. 출동시 유의

- 위험물 및 기타 위험시설(위험물,기타 위험?설 등 현황

ㆍ내용/결과 : - 도시가스 사용함

- 연소확대요인(인접건물 현황등)

ㆍ내용/결과 : - D면 인접 건물과 2m 가량 떨어져 있으며 연소확대시 연소확대

우려있음

- 다수 인명피행 발생 우려지역(층)

ㆍ내용/결과 : - 지하2층 방탈출카페

- 인명구조 및 피난 계획

ㆍ내용/결과 : - 건물내 옥내계단 활용 옥상 및 지상으로 대피 유도

- 화재 초기 관계자 확보 내부 요구조자 정보 수집

- 자위 소방대 조작현황

ㆍ내용/결과 : - 자위소방대 구성 및 임무별 행동요령 숙지토록 지도하고

화재발생시 행동요령 및 대처방법등 지도함

- 기타조치필요사항

ㆍ내용/결과 : - 소방시설 관리 및 화재예방 철저토록 지도함

- 소방활동 정보 카드 수정 및 입력부

ㆍ입력일자: 20240618       ********

소방장	신성재		진압2대장	안영성		119안전센터장	06/28
김기용
협조자
시행	서교119안전센터-2338	(	2024. 6. 28.	)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60, 서교119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	fireemt7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)