아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	송수 목표 잔류염소 변경 보고(알림)

1. 정수 소독능 및 관할 급수지역의 관말 수도꼭지의 잔류염소 적정유지 등을 위해 우리 정수센터 송수 목표 잔류염소를 아래와 같이 변경 하였기에 보고(알림)하오니 업무에  참고하시기 바랍니다.

가.변경내용

구분	변경일시	목표 잔류염소(mg/L)		변경 사유
		변경 전	변경 후
1정수장	2024.7.1. 16:00	0.58±0.1	0.65±0.1	정수 소독능 및 관할 급수지역 수도꼭지 잔류염소 적정유지
2정수장	2024.7.1. 16:00	0.55±0.1	0.60±0.1

끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울아리수본부장(수질과장), 서울아리수본부장(급수운영과장), 강서수도사업소장(행정지원과장), 남부수도사업소장(행정지원과장), 서울물연구원장(수질연구과장), 서울물연구원장(수처리연구과장)
주무관	정일용		정수과장	07/01
김영준
협조자
시행	정수과-8254	(	2024. 7. 1.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5603	/	mathane@seoul.go.kr	/	대시민공개