아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가 신청에 따른 회신(봉래동2가)

1. 중구청 건설관리과-7954(2024.6.24.)호와 관련입니다.

2. **************************** 도로점용허가 신청 구간 내 상수도관(D150㎜)이 매설되어 있어 굴착을 계획할 경우 인력굴착을 우선하여 확인 후 기계굴착 등 시행하고

3. 시설물, 구조물 등 설치 시 상수관로 확인 후 상수도관과의 이격거리는 50㎝이상 확보하고 노후관이나 누수발견 시 우리 사업소에 연락하여 직원 입회하에 시공하시기 바랍니다.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	정기성		급수관리팀장	이한수		급수운영과장	07/01
김상웅
협조자
시행	급수운영과-11786	(	2024. 7. 1.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2187	/전송	02-3146-2189	/	31462187@seoul.go.kr	/	부분공개(5)