문서번호	급수운영과-11980
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	07/01
			채재일
협 조
	시설관리팀장			김용섭
	시설운영팀장			신동철
	급수관리팀장			신정우

「2024. 6. 19.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2024. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('24. 6. 19.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(6/18)	일일공급량(6/19)	증감(㎥)	비 고
합 계	335,781	348,703	12,922
서대문구	85,084	87,692	2,608
마 포 구	144,034	146,793	2,759
은 평 구	106,663	114,218	7,555

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’24. 6. 6.~ 6. 12.)	금 주 (’24. 6. 13. ~ 6. 19.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,706,166	2,435,138	-271,028	-10
서 대 문구	소 계	962,994	644,128	-318,866	-33.1
	증산03	50,444	51,132	688	1.3
	백련01	141,070	154,297	13,227	9.3
	백련02	108,526	113,740	5,214	4.8
	백련03	383,458	39,186	-344,272	-89.7
	홍은01	122,196	125,951	3,755	3
	남산04	157,300	159,822	2,522	1.6
마포구	소 계	976,915	1,002,986	26,071	2.6
	증산04	186,352	199,426	13,074	7
	증산05	309,680	305,028	-4,652	-1.5
	와우산01	148,390	150,173	1,783	1.2
	와우산02	293,375	307,975	14,600	4.9
	만리03	39,118	40,384	1,266	3.2
은평구	소 계	766,257	788,024	21,767	2.8
	불광터널01	433,656	447,505	13,849	3.1
	증산01	99,033	102,392	3,359	3.3
	증산02	87,112	87,824	712	0.8
	진관01	146,456	150,303	3,847	2.6

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 6. 1.~ 6. 19.	’24. 6. 1.~ 6. 19.	증·감	증감률(%)
합 계		337,380	340,980	3,600	1
서 대 문구	소 계	87,222	89,339	2,117	2.4
	증산03	11,550	7,201	-4,349	-37.6
	백련01	14,307	20,583	6,276	43.8
	백련02	15,622	15,811	189	1.2
	백련03	5,725	5,540	-185	-3.2
	홍은01	17,297	17,755	458	2.6
	남산04	22,721	22,449	-272	-1.1
마포구	소 계	151,131	141,036	-10,095	-6.6
	증산04	35,841	27,368	-8,473	-23.6
	증산05	46,264	44,066	-2,198	-4.7
	와우산01	20,096	21,407	1,311	6.5
	와우산02	42,741	42,647	-94	-0.2
	만리03	6,189	5,548	-641	-10.3
은평구	소 계	99,027	110,605	11,578	11.6
	불광터널01	62,311	62,601	290	0.4
	증산01	3,312	14,448	11,136	336.2
	증산02	12,365	12,463	98	0.7
	진관01	21,039	21,093	54	0.2

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 6. 1.~ 6. 19.	’24. 6. 1.~ 6. 19.	증·감	증감률(%)
합 계		6,410,336	6,478,742	68,406	9
서 대 문구	소 계	1,657,268	1,697,505	40,237	2.4
	증산03	219,452	136,836	-82,616	-37.6
	백련01	271,846	391,089	119,243	43.8
	백련02	296,818	300,413	3,595	1.2
	백련03	108,793	105,270	-3,523	-3.2
	홍은01	328,657	337,353	8,696	2.6
	남산04	431,702	426,544	-5,158	-1.1
마포구	소 계	2,871,507	2,679,717	-191,790	-6.6
	증산04	680,980	519,992	-160,988	-23.6
	증산05	879,020	837,268	-41,752	-4.7
	와우산01	381,829	406,741	24,912	6.5
	와우산02	812,081	810,296	-1,785	-0.2
	만리03	117,597	105,420	-12,177	-10.3
은평구	소 계	1,881,561	2,101,520	219,959	11.6
	불광터널01	1,183,922	1,189,427	5,505	0.4
	증산01	62,937	274,520	211,583	336.1
	증산02	234,952	236,800	1,848	0.7
	진관01	399,750	400,773	1,023	0.2

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.