문서번호	정수과-6744
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	07/02
			강승곤
협 조
	정수시설과장			이기철
	주무관			신대중
	주무관			이경태
	주무관			정승경

1정수장 착수정 낙차부 응집제

주입설비 개량공사(위치) 변경계획

2024. 7.

암사아리수정수센터

(정수과)

1정수장 착수정 낙차부 응집제 주입설비 개량공사(위치) 변경계획

정수과장 : 이철재 ☎02-3146-5740 담당 : 박재중 ☎02-3146-5741

1정수장 착수정 낙차부 응집제 주입설비 개량공사와 관련하여 응집제의 안정적인 투입관리를 위해 약품분배수조의 위치를 변경설치하고자 함

□ 관련문서

○ 응집제 주입(혼화)설비 개량계획(정수시설과-5414, 2024.5.27)

□ 공사개요

○ 사업내용 : 응집제 분배조 및 다열식 웨어 구매설치, 응집제 이송배관 설치

○ 사업기간 : 2024.6.12. ~ 7.9.

○ **********************

□ 문제점

*********************************************************

****************************************

****************************************************************************************************

***************************************

*************************

□ 개선계획

**************************************

*******************************

*******************************

******************************************

********************함

****************

□ 행정사항

○ 정수과 : 투입설비 철거 및 설치시 PAHCS로 변경투입 및 적정량 투입관리

○ 정수시설과 : 분배조 설치위치(구조) 변경 및 CC-TV 추가설치.

- 건    명 : 분배조 CCTV 이설 및 추가설치

- 소요예산 : 10,000천원

- 예산과목 : 건강하고맛있는아리수생산, 정수센터시설유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비[중앙제어실및현장시설물운영관리]

끝.