아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	원인자부담공사 보완요청 「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

1. *************************)와 관련됩니다

2. 우리 사업소 관내에서 시행한「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대하여 준공검사를 시행한 결과 보완사항을 통보하오니 조치완료하여 주시기 바랍니다.

□ 준공검사 상세내역

가. 공 사 명 : 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 공사위치 : 개포동660번지 일대

다. 준공검사일자 : 2024.06.24.(월) 10:00

라. 보완요청사항

○ 개포1단지 2구역 구룡초교사거리 통합지주 설치

(개포현대 1차아파트 측에서 디에이치퍼스티어아이파크 방향 횡단보도 앞 가로등 및 안전표지)

「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」 제3조 제18호 및 제16조의2에 의거 횡단보도 중간에 위치하여 보행자의 통행을 방해하는 가로등(안전표지 포함)을 철거하고 신호등주 통합설치

○ 장애인 음향신호기 앞 점자블록 설치

교통약자이동 편의시설 설치에 따른 음향신호기 전면 점형블록설치

붙임  1. 구룡초교사거리 사진 2부.   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	개포1동주공아파트 주택재건축정비사업조합, (주)건영이앤씨, 대영유비텍(주)
주무관	임현규		기전과장	07/02
代박신범
협조자
시행	기전과-8824	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, 동부도로사업소 기전과 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0331	/전송	02-204-0365	/	hyunkyu1231@seoul.go.kr	/	부분공개(5)