		서부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관 완공상태 검사결과 보고-은평구 통일로 780 1동 4oo호(불광동 248)

옥내급수관 개량 공사가 완료된 건에 대한 준공검사 실시결과를 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	0962024046212	처리일	2024.07.02.13:00
공사장소	***********************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

검사신청일	2024.07.02.		검사일	2024.07.02.	검사자		이범석
공사방법	교체			공사의범위	냉,온수관
시공업체	상 호	*************		주 소	*****************************************
	대표자	***		연락처	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	교체상태 이상없음			공사비 지원가능 여부		가능

붙임  준공검사 사진 1부.  끝.

주무관	이범석		주무관	代고명환		현장민원과장	07/02
안규홍
협조자
시행	현장민원과-10650	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	03635	서대문구 통일로26길 41, 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2420	/전송	02-3146-3740	/	bumsuk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)