문서번호	급수운영과-12030
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		박상열	07/02
			채재일
협 조

관급자재 실셈조사 및 자재점검 결과보고

(2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사)

2024.  7.

서부수도사업소

(급수운영과)

관급자재 실셈 조사 및 자재점검 결과 보고

2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사 감독업무 수행 중 계약업체의 관급자재 실셈 조사 및 자재점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속 단가계약)

○ 공사개요: **********************************

○ 공사기간: 2023. 7. 18. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약금액: **********************************

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024. 6. 28.(금)

○ 점검장소: 만리배수지 자재창고

○ 점 검 자: ********************************

○ 점검내용

- 2024년 6월 현재 서대문시설물 관급자재 실셈 조사

- 관급자재 보관 상태 및 수불대장 작성 여부

- 사급자재의 규격제품 사용 여부

□ 점검결과

○ 수량 파악 결과: 이상없음(※ 실셈조사서 첨부)

○ 관급자재 보관상태: 양호

○ 사급자재 kc인증자재 사용여부: kc인증자재 사용

○ 관급자재 수불대장: 자재창고 내 수불대장 비취 및 작성

붙 임  1. 관급자재 실셈조사서 1부.

2. 실정보고서(건설사업관리자) 1부.

3. 발생품 평가조서 1부.  끝.