아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	염소분산투입시설 현장제조염소 품질검사 의뢰(7월)

1. 수질과-4478호(2013. 7. 23.) 및 수질과-1975호(2015. 3. 24.)와 관련됩니다.

2. 우리 사업소에 설치된********* 운영에 따른 ****** 품질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : ****************

나. 채수일시 : 2024. 07. 01.

다. 채수위치 : ***************************

라. 검사항목 : 11개 항목(성상, 확인시험, 유효염소, 유리알칼리, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 수은, 브로메이트, 클로레이트)

마. 시 료 수 : 3점

붙 임 검사시료 3점 (별도송부).  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강민우		수질팀장	최성호		행정지원과장	07/02
代정선이
협조자
시행	행정지원과-13885	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	alsdnrk1@seoul.go.kr	/	부분공개(3)