		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리사업소 관내 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

고객번호	021975875	민원접수번호	0992024044707
주소	**********************************************
신청인	***	연락처	*************
현장방문일	2024.07.02. 10:00	현장출동자	오현모
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	3.5kg/cm²
처리결과	소음방지 패드 삽입

끝.

주무관	서장원		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	07/02
이경훈
협조자
시행	급수운영과-9796	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4562	/전송	02-3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)