아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	우기철 대비 태양광 발전설비 안전관리 철저 요청

1. 녹색에너지과-15934(2024.7.1.)호와 관련입니다.

2. 최근 우기철 풍수해로 인한 태양광 발전설비 침수 및 붕괴 등의 안전사고 발생 가능성이 높아지고 있습니다.

3. 이에, 귀 기관(본부, 협회)에서는 풍수해로 인한 태양광 설비의 피해와 안전사고가 발생하지 않도록 소관 시설물에 대한 사전 순찰·점검 등 안전관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

- 주요 점검사항 : 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물-모듈간 접속상태, 구조물 부식 및 파손여부, 인버터 동작 및 설치상태, 전기배선 설치 및 피복상태

4. 아울러, 공공태양광 시설의 화재 등 안전사고 발생시 피해확산 방지와 시설물 긴급복구가 이루어질 수 있도록 체육시설관리사업소 시설개선과(*********************)로 신속히 상황 전파하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 서울시 공문 1부.

2. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
수신자	잠실야구장관리본부, 서울시축구협회(효창운동장)
주무관	박소영		주무관	유정하		시설개선과장	07/02
代유정하
협조자
시행	시설개선과-6084	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동)	/	http://stadium.seoul.go.kr
전화	02-2240-8835	/전송	02-2240-8777	/	sy9302@seoul.go.kr	/	부분공개(5)