아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 건축허가동의 회신(장ㅇㅇ 430-4 외 5필지)

1. 관련근거

가. 동대문구청 건축과-12607(2024. 5. 29.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 협의(*** ********)』

나. 동대문소방서 예방과-6739(2024. 5. 29.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회신(장ㅇㅇ 430-4 외5)』

다. 동대문구청 건축과-15370(2024. 6. 28.)호『건축허가(증축) 신청에 따른 재협의(*************』

2.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제6조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치: *************************

나. 건 축 주: ******

다. 협의내용: **

************************************

************************************

라. 주 용 도: 복합건축물(근린생활시설/업무시설)

마. 검토결과: 동의

바. 동 의 일: 2024. 7. 1.(월)

사. 소방시설

- 소 화  설 비: 소화기구, 스프링클러설비, 옥내소화전설비

- 경 보  설 비: 자동화재탐지설비, 시각경보기

- 피 난  설 비: 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등

- 소화활동설비: 연결송수관설비

- 소화용수설비: 해당없음

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이『소방시설공사업법』제13조, 제17조에 의한 착공신고 및 감리자지정 신고 후 공사를 진행해 주시고,『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』에 따른 건축공사장에는 임시소방시설을 설치하여야 함을 안내하시기 바랍니다.

나. 건축물이 설계변경(증축) 등으로 인하여 소방시설(연면적)의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 변경된 내용에 대하여 재동의를 받아야 하며, 건축사항의 변경내용을 통보하여 주시기 바랍니다.

다. 신축, 증축, 개축, 재축, 용도변경, 대수선 등의 건축물 사용승인 처리(400㎡ 미만의 건축물 포함)와 철거 및 멸실 건축물의 처리내용에 대하여 동대문소방서로알려주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.

3. 서울특별시 화재예방조례 개정안 안내문 1부.

4. 건설현장 소방안전관리자 선임 안내문 1부.

5. 위험물검토의견서 1부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	고헌		예방과장	07/03
마성제
협조자
시행	예방과-8313	(	2024. 7. 3.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)