아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	사용승인(용도변경 허가) 신청에 따른 소방 비협의 통보(구로동 1124-42)

1. 건축과-15123('2024.6.27.)호 『사용승인 신청에 따른 협의(구로동 1124-42)』와 관련입니다.

2. 용도변경허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과를 다음과 같이 비협의 통보합니다.

가. 대지위치: *********************

나. 건 축 주: ***

구분	변 경 전		변 경 후		비고
	용 도	면적(㎡)	용 도	면적(㎡)
**	****	******	*************	******	****

다. 건축규모: **********************************

라. 공사종별: ****

마. 용    도: 복합건축물(업무시설,근린생활시설, 운동시설) ********************

바. 변경사항

사. 검토결과: *******추가 소방시설 없음

3. 안내사항

가. 기존 소방시설 유지관리에 힘써주시기 바랍니다

나. 현재 설계도면상 입원실은 없지만, 향후 입원실을 설치하는 경우 자동화재속보설비, 간이스프링클러, 적응성 있는 피난기구를 설치해야 함을 알려드립니다.

다. 사용승인 처리 결과를 통지하여주시기 바랍니다.  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	구로구청장(건축과장), 임정자(서울시 영등포구 시흥대로 589-8,202동 1003호)
소방시설지도관	장동열		예방과장	전결 07/03
임영진
협조자
시행	예방과-8681	(	2024. 7. 3.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)