문서번호	시설과-2663
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		박경희	07/03
			이종무
협조

남산 오르미 노후 쉬브 교체 결과 보고

2024. 07.

시  설  과

남산 오르미 노후 쉬브 교체 결과 보고

남산 오르미 경사형 엘리베이터가 보조쉬브의 노후로 인하여 베어링 파손 및 쉬브홈 마모로 소음이 발생하여 해당 부품을 신품으로 긴급 교체하고 결과보고 드림

Ⅰ. 추진근거

□ "남산오르미 쉬브 교체 요청의 건"

: (주)금호엘리베이터 2024-0041호(2024.07.01)

Ⅱ. 시설 개요 및 현황

□ 위    치 : 중구 회현동 1가 산1-19(남산3호터널 옆)

□ 운영길이 : 63m(경사 25°), 교각 3개소

□ 운영시간 : 09:00 ~23:00(14시간/일)

□ 주요설비 : 경사형 엘리베이트 20인승(1.9m×2.2m) 1대

□ 설치년도 : 2009. 06.

□ 현    황 : 보조쉬브의 노후로 인하여 베어링 파손 및 쉬브홈 마모로 소음 발생.

Ⅲ. 조치 결과

□ 남산 오르미 유지관리업체에 긴급 조치(노후 쉬브 교체) 후 교체비용 정산처리

□ 세부 수리(교체) 내용

□ 품명 및 수량 : 보조 쉬브, 2EA

□ 교체일자 : 2024년 7월 1일(월) 10:00 경

□ 교체업체 : *********************************

*************************************

□ 소요예산 : ******************

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의해 무통장 입금 조치

□ 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 공공운영비

< 현 황 사 진 >

기존 설치된 노후 부품	신품 교체 후

붙임 : 1. 교체요청 공문 1부.

2. 견적서 1부.

3. 작업사진첩 1부.  끝.