문서번호	급수운영과-10481
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김다솜	김종섭	07/03
		성기옥
협 조
	급수운영팀장		양재덕

중블록 관리카드 및

경계밸브 점검결과 보고

(광암3중블록 6월)

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2024년 6월 중블록 관리카드 >

광암3중블록	작성자: 시설7급 김다솜

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
'23년 6월	2,294,771	273,853	67,413	149	2	10	14	3	26	-
'24년 6월	2,369,444	272,173	67,755	161	2	25	855	3	206	-
증·감	증)74,673	감)1,680	증)342	증)12	-	증)15	증)841	-	증)180	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년 동월 대비 공급량 증가(▲74,673㎥) 전년 동월 대비 인구는 감소(▼1,680명)하였으나 중블록 수전수 증가(▲342전)
5월 추진 내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검(2개소)
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘24년 중블록 유수율 자체목표 : 97.52%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	92.54	79.46	110.87	79.43	102.43
2023년	99.55	80.84	118.87	84.34	117.35
증 ․감	감)7.01	감)1.38	감)8.00	감)4.91	감)14.92

○ 광암3중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**	********
2	****************	**********	******	**	********
3	*****************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*****************	**********	*****	**	********
6	***************	**********	*****	**	********
7	***************	**********	*****	**	********
8	*****************	**********	*****	**	********
9	***************	**********	*****	**	********
10	*****************	**********	******	**	********
11	*****************	**********	*****	**	********
12	**************	**********	******	**	********

○ 광암3중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2024. 6. 1.~ 2024. 6. 30.

- 점검자: 김다솜 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

********************************

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상 시 신속 정비 등 조치 시행.  끝.