문서번호	시설개선과-6174
결재일자	2024. 7. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		代정욱	07/04
			代유정하
협조

제1수영장 강사실 외 1개소 냉난방기 고장 보고

『제1수영장 강사실 외 1개소』

냉난방기 고장 보고

2024.  7.  4. (목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 강사실 외 1개소 냉난방기 고장 보고

제1수영장 강사실 외 1개소 냉난방기 고장이 발생하여 아래와 같이 냉난방기를 수리하고 기계시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 7. 3. ~ 7. 4.

□ 점 검 자 : 냉난방기 공식서비스센터, 이재상, 김동연

□ 점검결과

ㅇ 제1수영장 강사실 : 냉난방기 실외기 냉매 부족

ㅇ 동문주차장 정산소 : 냉난방기 실외기 냉매 밸브 고장

점검사진

Ⅱ		조치계획

□ 수리방법 : 냉난방기 공식서비스센터에 의뢰하여 수리 후 비용지급

□ 수리내용 : 냉난방기 실외기 냉매 충전, 냉매 밸브 정비

□ 소요예산 : *******************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금.  끝.