문서번호	시설관리과-11219
결재일자	2024. 7. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
노경근	신동철	07/04
		代신동철
협 조

「구산역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업」

정비구역 지정에 따른 검토보고

2024.  07.

서부수도사업소

(시설관리과)

「구산역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업」 정비구역 지정에 따른 검토보고
2024.07.	시설관리과장 : 권승계 ☎3146-3690 시설운영팀장 신동철 ☎3701 담당 노경근☎ 3695

은평구청으로부터 구산역세권(역촌동) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비계획에 따른 협의가 접수되어 급수공급에 대하여 검토 후 그 결과를 보고 드림.

□ 관련문서

ㅇ 구산역세권(역촌동) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)에 대한 관련부서 협의

[정비사업신속추진단-8904(2024.07.01.)호]

□ 사업개요

****************************************

*****************************

***************************************************

**************************************

***********************************************************

*******************

***************************************************

□ 급수현황

***********************************************

*******************

*************************

********************************

□ 급수공급 검토내용

ㅇ 정비계획 결정도

********

ㅇ 급수협의조건에 부여된 인입급수관 구경

***	**	******	******	********
*****	*********	*****	*	***
	******	*	*******	**

ㅇ 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준에 의거(급수설비과-8628(2020.09.24.) 적정구경으로 산정(차후 인입공사 시 변경 가능)

ㅇ 급수공급이 가능한 배수관 분기점은 D300mm 배수관에서 급수될 예정이므로 규격에 맞는 계량기실 위치 설계를 대지경계선 3m 내로 요청.

ㅇ 재개발 구역 내 상수도관 철거 폐쇄 이설공사 전, 서부수도사업소와 협의하여 착공계 및 준공계를 제출하여 단수사고를 사전에 예방토록 함.

********

□ 행정사항

ㅇ 구산역세권(역촌동) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비계획에 따른 급수협의에 대해 검토한 바 위 내용과 같이 관로부설 및 급수협의조건 이행시 급수가능함을 회신코자 합니다.

붙임  1. 구산역 주택재개발 정비사업 결정서 1부.
2. 급수공급 협의조건 1부  끝.