문서번호	기전설비과-5411
결재일자	2024. 7. 4.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김준혁		07/04
		황인정
협조

「한강공원 상류」

6월 승강기 유지관리 대행 완료보고

2024. 07.

미래한강본부

(기전설비과)

「한강공원 상류」

6월 승강기 유지관리 대행 완료보고

기존 계약 해지로 새사업자 선정까지 업무공백이 발생되어, 6월 한강공원 상류 승강기 유지관리용역 대행을 실시하고, 그 결과를 보고하고자 함.

□ 용역개요

ㅇ 건    명 : 2024년 한강공원 상류 승강기 유지관리(6월)

- 계약해지 및 새사업자 선정 완료시까지 업무수행

ㅇ 용역기간 : 6. 1.(토) ~ 6. 30.(일)

ㅇ 점검대상 : 한강공원 상류측 승강기 16개소 22대

***********************

ㅇ 점검내용

- 승강기 월 1회 자체점검 / 법정 정기검사 수행

- 고장부품 수리 및 교체 / 승객 구출

□ 용역결과

ㅇ 6월 한강공원 상류측 승강기 자체점검 및 고장처리 등 검토 결과 규정에 의거 점검 및 정비를 시행하였으며,

ㅇ 6월 자체점검 결과, 승강기 1개소 정비가 필요한 부분이 발생되어, 고장부품에 대한 교체 및 정비를 완료하였기에 용역비용을 추가로 정산하여 지급하고자 함.

ㅇ 점검 및 부품교체 사진

도어 개폐상태 및 부품점검	비상통화장치 연결상태 점검	카 가이드 롤러 교체작업

※ 6월 자체점검 세부 사항은 붙임1, 붙임2 참조.

□ 소요예산

*****************************************

******************************

*******************************

※ 동작대교 남단 승강기

- 월 1회 월간점검 / 고장처리 / (주야간)긴급구출 / 법정검사 수검

- 카 가이드 롤러 교체

- 인버터 작업 및 분동 비용

- 추가 정밀 점검 비용

ㅇ 예산과목 : 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

※ 점검 수행 완료 후 일상경비 계좌에서 업체 계좌로 이체

□ 향후 계획

ㅇ 24. 07. 01. ~ : ********** 착수

ㅇ 24. 12. 31.    : 용역 완수(준공)

붙임   1. 승강기 유지관리 시행계획(6월) 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 승강기 유지관리업 등록증 1부.  끝.