아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	**************
(경유)
제목	민원처리 결과 회신

안녕하십니까?

귀하께서 요청하신 민원은 ************************에 관한 것으로 이해되며 아래와 같이 답변드립니다.

1. 탄천물재생센터 운영실태 점검에 대하여는

’24년 상반기 악취방지시설 정상가동 여부 확인 등 악취실태를 포함한 운영실태 지도점검 결과 특이사항은 없었습니다.

또한, 「공공하수도시설 운영관리 업무지침」에 의거하여 서울시 보건환경연구원에서 분기별(’24.3월) 악취검사 실시한 결과 '적합'판정을 받았으며, 향후 9월 중 악취검사 실시 예정입니다.

2. 탄천센터 악취방지 방법에 대하여는

탄천물재생센터 하수 및 슬러지를 처리하는 과정에서 발생하는 악취를 최소화하기 위해 *********************************************** 복합악취 배출허용기준 준수 등 저감조치 시행 중에 있으며, 하반기 중 악취실태 관리를 위하여 악취방지시설 지도점검을 실시하겠습니다.

또한, 냄새농도 증가시 시민 불편을 최소화하기 위하여 물재생센터에서도 현장점검 실시 등 악취발생을 억제하기 위하여 노력하고 있습니다.

다만, 냄새는 저기압 및 기온역전 현상 등이 발생하는 새벽 시간대에 발생할 수 있으며, 동일 농도에 대한 후각반응에 있어서도 개인별로 불쾌감을 느끼는 정도가 차이가 있음을 널리 이해하여 주시기 바랍니다.

끝으로, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 악취 관련 사항은 탄천물재생센터 ***************************************************************에게 연락주시면 성심껏 답변해 드리도록 하겠습니다. 귀하의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태형		물재생운영팀장	이경주		물재생시설과장	전결 07/05
어용선
협조자
시행	물재생시설과-10004	(	2024. 7. 5.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3836	/전송	02-2133-1043	/	2019120212007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)