문서번호	시설보수과-6403
결재일자	2024. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
박지훈		07/05
		김준환
협 조
	주무관		지종삼

2024년 상반기 정기안전점검 보고서(난곡터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  6.

남부도로사업소

(시설보수과)

2024년 상반기 정기안전점검 보고서(난곡터널)

□ 시설물 개요

시 설 물 명		난곡터널		시설물 개 요				폭 : 20m 길이 : 360m			법정구분 (2종)		준공 연도			1992.6.20.
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과					직 급					*******					***
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과					주점검자					*******					***
							합동점검자					******					***
							합동점검자					*****					***
□ 점 검 일 : 2024.5.7.(화)~2024.6.27.(목) □ 점검구간 : 전 체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항														조 치 후 이상발생 여 부				비고
위치		손상내용			손상 규모				손상 등급	조치내용
□ 새로운 이상 발생 현황
연번	위 치		손상내용			손상 규모			손상 등급	조치계획					전 문 가 자문여부			비고
			특이사항 없음

붙 임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

□ 위 치 도

□ 현황사진

시점부 전경	터널 내부 전경

□ 점검결과

배수로 막힘 없음	보행로 청결

끝.