출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	07/05
			이영미
협 조

	명에 의하여 **************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 7. 5.(금) 09:20 ~ 11:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 고척동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	**************	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-07-31	10	16270	767
2	2024-05-31	10	15503	0
3	2024-03-31	10	15503	11
4	2024-01-31	10	15492	23
5	2023-11-30	10	15469	37
6	2023-09-30	10	15432	29
7	2023-07-31	10	15403	61
8	2023-05-31	10	15342	108
9	2023-03-31	10	15234	139
10	2023-01-31	10	15095	93

비고

※ 참고 : 세차장 리모델링 후 2024. 6월에 오픈함

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 고척동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 134㎡, 연면적 35㎡, 건축면적 35㎡의 지상층 건물로 된 ************로 이루어진 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 세차장 리모델링 후 신규오픈 중 '24년 6월 17일 지하수조 탱크 센서불량을 발견, 누수된 부분에 대한 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 지하수조 탱크 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 7월납기(767㎥)는 주유소 세차장 지하수조 탱크 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’24년 5월납기(0㎥), ’24년 3월납기(11㎥) 평균 사용량인 5.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 7월납기(767㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  누수 수리 영수증(누수 공사 사진 포함) 1부.   끝.