문서번호	급수운영과-12374
결재일자	2024. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱	신정우	전결 07/05
		채재일

마포구 연남동 고장밸브 교체 계획 보고

2024. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 연남동 고장밸브 교체 계획 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

마포구 연남동 일대 대형 상수도관 세척사업 시행 후 발생된 고장밸브에 대한 교체계획을 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거: 마포구 연남동 밸브고장에 따른 조치 계획 보고[급수운영과-8202(2024. 5. 8.)호]

□ 현    황

ㅇ 위    치 : **********

ㅇ 밸    브 : **********************

ㅇ 현재상태 : 개폐불가(閉상태)

□ 보고내용

ㅇ ’23년 대형상수도관 세척작업 관련 통수과정에서 발생 된 고장 제수밸브에 대하여 재점검 결과 수리불가에 따른 교체가 필요한 실정으로

- 고장내역 → 디스크미작동

ㅇ 상기밸브는 철거하고 중간밸브(D=500㎜, 게이트) 및 퇴수밸브(500/200)를 신설하여 맑은물 공급에 만전을 기하고자 함

□ 공사계획

ㅇ 위치도

****

ㅇ 밸브조절 내용

연번	시설물번호	밸브용도(형식)	밸브규격	밸브개폐	비고
*	********	*********	***	*****
*	********	*********	***	*****
*		*********	***		**
*	********	*********	***	*****
*	********	*********	***	*****
*	********	*********	***	*****
*	********	*********	***	*****
*	********	***********	***		**
*		****	***		**
**	********	***********	***	*****

□ 조치사항

ㅇ 상기와 같은 사항으로「2024년 마포구 관내 상수도공사」업체인 *******************에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며 작업 시 공사 관리감독을 철저히하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 합니다.  끝.