문서번호	수변감성도시과-8985
결재일자	2024. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	수변감성도시과장
김수연	이승우	07/05
		박홍봉

「학교부문 중형 빗물이용시설」

설치 완료 현장 확인결과 보고

2024. 7.

물순환안전국

(수변감성도시과)

「학교부문 중형 빗물이용시설」

설치 완료 현장 확인결과 보고

2024년도 중형 빗물이용시설 설치 지원사업과 관련하여 설치 완료 현장에 방문하여 확인 후 그 결과 보고드림

Ⅰ		점검개요

□ 신청대상: ******

□ 설치주소: *******************

□ 점검일시: ************

□ 점검내용: 빗물이용시설 설치 적정 여부

□ 설치개요

ㅇ 규    모: ********************

ㅇ 설치내역: ****************

ㅇ 설치금액: ******************

ㅇ 지원금액: ***********

※「서울시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례」에 의해 설치비용의 90% 지원

ㅇ 시공업체: ****************

Ⅱ		점검결과

□ 점검의견

ㅇ 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 적정

ㅇ AS범위 및 기간, 동절기 관리법 등 유의사항 안내 숙지 여부 : 적정

ㅇ 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 초기 계획과의 일치여부 : 적정

ㅇ 제출 구비서류 및 설치여부 등 현장확인 결과 적정함

□ 점검사진(****************)

빗물이용시설 전경	배관시설	호스
거름망	시건장치	사용처(조경용 등)

Ⅲ		행정사항

□ 지원금액: ***********

□ 예산과목: 물순환안전국 수변감성도시과 물환경관리 물환경개선 및 관리 빗물관리시설 확충 민간자본사업보조

□ 지원방법: *************************

**********************************

붙임 : 빗물이용시설 완료신고서 1부.  끝.