아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 계획 알림(3개소)

1. 관련근거

가. 강남구청 도로관리과-5045(2023.3.10.)호『소화전 이설공사 승인 요청(국제교류복합지구 보행축 정비사업)』

나. 재난관리과-2285(2023.3.14.)호『소방용수시설(소화전) 이설신청 접수에 따른 이설승인내역 알림(4개소)』

다. 재난관리과-2337(2023.3.15.)호『소방용수시설 이설 신청에 따른 임시폐전 알림(4개소)』

2. 우리서 관내 소방용수시설 이설 공사가 완료됨에 따라 현장확인(검수)계획을 알리니, 현장대응단장은 점검 후 붙임서식 작성하여 2024.7.12.(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

○ 대    상

연 번	용수번호	주 소	안전센터	형 식	비 고
*	****	***********	*****	***	***** **** * ************************
*	****	**************	*****
*	***	**************	*****

○ 확인기간 : **************************

○ 확인 중점사항

1) 소방용수시설 정상 설치 여부 확인

2) 제수변 및 소화전 공사 후 인근 도로정비사항 확인

3. 행정사항

가. 소방용수시설 확인점검시 전·후 안전교육 실시 및 안전책임관(선임직원) 지정 운영

나. ******************************************************************************

다. 소방용수 확인점검 결과 서식(붙임문서1) 작성 및 결과보고

라. 해당 소화전이 양호한 상태로 공급될 수 있도록 평상시 유지·관리에 만전을 기하여  주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 확인점검 결과(서식) 1부.

2. 소방용수시설 이설 검수확인 요청서 1부.  끝.

소방교	이상민		대응총괄팀장	이상준		재난관리과장	전결 07/08
이희순
협조자
시행	재난관리과-6126	(	2024. 7. 8.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7443	/전송	02-553-3199	/	fillabone1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)