아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	통합 스토리지 디스크 교체 작업 결과보고

**** 통합 스토리지 디스크 장애를 아래와 같이 조치하고 그 결과를 보고합니다.

가. 대상장비 : ********************************************

나. 장애일시 : 2024-06-27 12:46

다. 장애원인 : ************************ Fault 발생

라. 작업시간 : 18분 (2024-06-28 09:57 ~ 2024-06-28 10:15)

※ 서비스 중단 없음

마. 조치사항 : 장애 디스크************ 제거 후 신규 디스크 장착

붙임 : 장애보고서 1부.  끝.

주무관	김현수		주무관	박종순		상암정보운영과장	07/08
代박종순
협조자
시행	상암정보운영과-343	(	2024. 7. 8.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층 (상암동) 클라우드센터운영과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1517	/전송	02-2124-2940	/	cloudkyo@seoul.go.kr	/	부분공개(2)