아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 관련 검토 회신(중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(3권역-3차)

1. 치수과-10053(2024.6.14.)호와 관련한 내용입니다.

2.****************************구간 내 저촉된 상수도관 원인자 이설 공사에 대하여 이설승인조건을 부여하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설위치: *****************

나. 공사개요

연 번	위 치	상수도관 현황	이설사항	비고
1	**************	*************************	*******
2	**************	*************************	*******
3	*************	************************	*******

다. 승인조건

1) 공사 세부계획, 착공계 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의

2) 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 상주 시켜, 품질 향상 방안을 강구

3) 공사 전, 원인자부담금 납부(납부기한 준수)

- 원인자부담금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우,「수도법」제68조 제1항에 근거하여 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수

4) 급수불편을 최소화하고자 단수범위 내 세대, 점포 등 공사 2~3일전 단수협의 및 단수홍보 실시.

- 단수협의가 어려운 세대, 점포 등은 가설급수설비 설치하여 단수없는 공사시행

5) 혼탁수 발생 예방을 위하여 제수변 개폐 및 통수 시 충분한 퇴수실시로 적수 최소화

6) 착공계 제출시 이설상세도면, 단수작업계획서 등 첨부

7) 기타 세부내용은 상수도관 이설승인조건 참조

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부

2. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유경태		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	07/08
신근호
협조자
시행	급수운영과-13673	(	2024. 7. 8.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2772	/전송	02-3146-2789	/	ktyoo313@seoul.go.kr	/	부분공개(5)