아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	금천구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 업무협의 회신(독산동 196-xx)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 금천구 건축과-14726(2024.07.03.)호와 관련하여 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 건에 대하여 붙임과 같은 급수협의조건을 부여하여 급수 가능함을 회신합니다.

3.「수도법」 제15조 1항 및 「건축법」 제2조 1항 2호에 따른 신축건물은 절수설비 및 절수제품을 의무적으로 설치하여야 하며,

4. 공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무가 강화됨에 따라 수도계량기 동파 시 변상 대금이 부과될 수 있으므로 동파예방에 만전을 기하여야 합니다.

위치(주소)	건축주	건축규모	용도	비고
**********	***	********* ************	**************************

붙임  급수협의조건 각 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김양희		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	07/08
이승우
협조자
시행	급수운영과-10096	(	2024. 7. 8.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 3층 급수운영과 급수관리팀	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4572	/전송	02-3146-4589	/	holy123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)